高档牙椅技术参数及配置(数量：1台）

1、电压功率：220V/50Hz

2、外形尺寸：1820*1600*1800（参考标准）

3、水源水压：2KG~4KG

4、气源气压：5kg

5、配置：

四爪助手架（三用枪和强弱吸）
恒温低压自助水加热系统
洁牙机
可拆卸玻璃痰盂缸
Ask高速两把
低速一把
LED口腔灯
多媒体系统
原装进口电机驱动系统

记忆位控制系统

内置LED观片灯

多功能控制面板

进口品牌电磁阀

多功能操作面板

光固化机


普通牙椅技术参数及配置（数量：3台）

1、电压功率：220V/50Hz

2、外形尺寸：1750*930*1600（参考标准）

3、水源水压：2KG~4KG

4、气源气压：5kg

5、配置：

四爪助手架（三用枪和强弱吸）

恒温低压自助水加热系统

洁牙机

可拆卸玻璃痰盂缸

Ask高速两把

低速一把

LED口腔灯