连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心中央空调(包括新风系统、卫生热水系统)运维服务项目

招标编号：FYBJY-XSD20190701

项目名称：连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心中央空调(包括新风系统、卫生热水系统)运维服务项目

采 购 人：连云港市妇幼保健院

代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司

二零一九年七月

### 目 录

第一部分  磋商公告	3

第二部分  磋商须知	5

第三部分  拟用合同条款	21

第四部分  项目需求	28

第五部分  评审方法和评审标准	38

第六部分  竞争性磋商响应文件格式	41

### 第一部分  磋商公告

受连云港市妇幼保健院的委托，江苏新时代工程项目管理有限公司将以竞争性磋商方式，对连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心中央空调(包括新风系统、卫生热水系统)运维服务项目实施采购；现欢迎合格的供应商参加磋商。
一、项目名称和编号：

项目名称：连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心中央空调(包括新风系统、卫生热水系统)运维服务项目

项目编号：FYBJY-XSD20190701

二、项目内容：

1、采购内容为妇幼保健中心中央空调(包括新风系统、卫生热水系统)运维服务等内容（具体要求详见磋商文件）；

2、控制价： 50 万元/年（投标报价高于控制价的投标无效）；

3、服务时间：3年（合同1年一签），合同期满后，采购人对其考核，考核合格方可续签下一年度合同，服务费用标准维持原合同内容。若乙方不愿与甲方续签合同，应提前2个月以书面形式向甲方汇报；

三、供应商资格要求：(开标时原件备查)

1、具有独立法人资格，具有合法有效的营业执照，营业范围应包含中央空调运维、中央空调水处理等相关内容。

2、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺；

3、须提供2019年1月-2019年6月任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证）

4、投标人应具有独立完成所承担项目的能力，投标人自2016年7月1日至今，承担过中央空调运维的类似项目；（开标时提供合同原件，时间以合同签订时间为准。）

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）；

6、投标人需派驻注册在本公司的项目经理管理本项目，拟派项目经理必须为投标单位的员工，提供劳动合同和近6个月（2019年01月至2019年06月）由投标人为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

7、本项目不接受联合体投标；

8、法律、行政法规规定的其他条件。

四、获取磋商文件时间、地点、方式

1、获取磋商文件时间：2019年08月09日至2019年08月15日止（工作时间上午8:30-11:30，下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外)；

2、获取磋商文件地点：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼（招标代理部）；

3、获取磋商文件需提供的资料：按“投标报名表”（附件）的格式填写并加盖公章，同时携带经办人授权委托书原件、身份证原件（加盖公章的身份证复印件）及加盖公章的（营业执照、类似业绩证明材料、项目经理社保及劳动合同）复印件2份现场报名；招标文件500元/份，报后不退，如因报名材料不齐全造成无法报名责任自负。

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

- 响应文件提交的截止时间：2019年8月19日上午9：00；

- 响应文件开启时间：2019年8月1 9日上午9：00；

3、响应文件开启地点：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼。

六、投标保证金及交付方式：

1、投标保证金金额：人民币  壹万 元整 ；

2、投标保证金递交形式：电汇；

3、投标保证金应在投标文件递交截止日前一工作日下午16:00之前交纳至以下账户：

（1）收 款 人：江苏新时代工程项目管理有限公司；

（2）开户银行：中国农业银行连云港朝阳东路支行；

（3）账    号：10440501040007556

（4）财务电话：0518-85867883

注：投标保证金汇出必须注明项目名称；保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处，分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效；未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。

七、发布公告的媒介： 中国政府采购网、江苏省招标投标公共服务平台

八、本次招标联系事项：

采购人联系人：徐处

代理机构联系人： 徐工

联系电话：0518-81588890    传真：0518-85479978

联系地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

采 购 人：连云港市妇幼保健院

代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司

2019年08月09日

附件：

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心中央空调(包括新风系统、卫生热水系统)运维服务项目 | 项目编号 | FYBJY-XSD20190701 |
| 投标单位名称 |  | 电 话 |  |
| 投标单位联系人 |  | 手 机 |  |
| 电子信箱 |  | 传 真 |  |
| 报名截止时间 | 2019年08月19日下午17点 |  |  |
| 单位盖章: |  |  |  |

说明:投标人2019年08月19日下午17点整之前递交本“投标报名表”和要求的相关资格材料2份到项目负责人处视为报名成功。如果投标人未能按时递交本表，代理机构将保留拒绝其投标的权利，同时可能导致不能及时得到相关修改澄清等信息，后果自负。

### 第二部分  磋商须知

## 磋商须知前附表

| 目 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 连云港市妇幼保健院 |
| 2 | 采购代理 机构 | 采购代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司 地 址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼 联系人：徐工 电 话：0518-81588890 传 真：0518-85479978 |
| 3 | 项目名称 | 连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心中央空调(包括新风系统、卫生热水系统)运维服务项目 |
|  | 项目编号 | FYBJY-XSD20190701 |
| 4 | 建设地点 | 海州区 |
| 5 | 预算价 | 本项目采购预算价50万元，报价超过采购预算价的做无效标处理 |
| 6 | 招标内容 | 妇幼保健中心中央空调(包括新风系统、卫生热水系统)运维服务等内容（具体要求详见磋商文件）； |
| 7 | 质量标准 | 符合磋商文件中技术标准及国家标准 |
| 8 | 投标人资格 要求 | 供应商资格要求：(开标时原件备查) 1、具有独立法人资格，具有合法有效的营业执照，营业范围应包含中央空调运维、中央空调水处理等相关内容。 2、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺； 3、须提供2019年1月-2019年6月任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证） 4、投标人应具有独立完成所承担项目的能力，投标人自2016年7月1日至今，承担过中央空调运维的类似项目；（开标时提供合同原件，时间以合同签订时间为准。） 5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）； 6、投标人需派驻注册在本公司的项目经理管理本项目，拟派项目经理必须为投标单位的员工，提供劳动合同和近6个月（2019年01月至2019年06月）由投标人为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）； 7、本项目不接受联合体投标； 8、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 10 | 工期 | 合同签订之日起30日内 |
| 11 | 报价方式 | 本项目采用固定总价合同，投标人一旦中标不得要求更改。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期从投标截止之日算起 60 天 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。（踏勘费用自理） |
| 14 | 投标人答疑截止时间 | 投标人应于开标时间前5天将书面疑问发送至采购代理机构 。所有答复与磋商文件具有同等法律效力。 |
| 15 | 投标文件份数及封装 | - 商务文件正本 1 份，副本 4 份； - 技术文件正本 1 份，副本 4 份； - 电子文档一份（包含全套投标资料的U盘或光盘） |
| 16 | 投标文件交 截止时间 地点 | 时间：2019年8月19日上午09时00分 地点： 连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼 |
| 17 | 开标时间 地点 | 时间：2019年8月19日上午09时00分 地点：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法，详见磋商文件第五部分“评标办法” |
| 19 | 磋商小组的 组建 | 磋商小组构成：3人或以上单数组成，其中业主代表1人 |
| 20 | 履约保证金 | 履约保证金形式：支票、汇票、现金;履约担保的金额：中标供应商在中标通知书发出后五个工作日内按年中标金额的5%，向采购人足额缴纳履约保证金 。履约保证金在中标供应商按合同履约完成后30日无息退还。 |
| 21 | 确定中标人 | 磋商小组推荐的有排序的中标候选人数：前3名 |
| 22 | 投标保 证金 | 投标保证金及交付方式： 1、投标保证金金额：人民币 壹万 元整 ； 2、投标保证金递交形式：电汇； 3、投标保证金应在投标文件递交截止日前一工作日下午16:00之前交纳至以下账户： （1）收 款 人：江苏新时代工程项目管理有限公司； （2）开户银行：中国农业银行连云港朝阳东路支行； （3）账 号：10440501040007556 （4）财务电话：0518-85867883 注：投标保证金汇出必须注明项目名称；保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处，分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效；未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。 |
| 23 | 开标需要带 原件 | 法人委托书、企业营业执照、社保证明等要求的资格审查资料； |
| 24 | 需要补充的其他内容 | 本次资格审查采用资格后审形式，资格审查办法为合格制。 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、说明

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商文件中所述项目的服务采购。

2.定义

2.1“采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的代理机构，即“江苏新时代工程项目管理有限公司”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3“竞争性磋商文件”系指采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.4“响应文件”系指投标人向采购代理机构提交的响应文件。

2.5“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须提供的服务维修以及施工安装时提供相关配合服务等。

3.解释权

3.1本次竞争性磋商的最终解释权归为招标采购单位，当对一个问题有多种解释时以招标采购单位解释为准。

3.2本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4.合格的投标人

符合公告第三条供应商资格要求的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商招标货物的制造商或供应商。

5.竞争性磋商的费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加竞争性磋商有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件说明

6.竞争性磋商文件的构成

6.1竞争性磋商文件用以阐明所需货物、竞争性磋商程序和合同条款等。竞争性磋商文件由下述部分组成：

1）磋商公告；

2）磋商须知；

3）拟用合同条款；

4）项目需求

5）评审方法和评审标准

6）响应文件格式。

6.2竞争性磋商文件以中文编印。

6.3除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.竞争性磋商文件的修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2关于答疑会和现场踏勘（本项目自行踏勘无答疑会）

投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及竞争性磋商文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

如有需要，采购人将统一组织供应商对项目现场及周围环境进行踏勘。供应商踏勘现场发生的费用自理。除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，为供应商在编制响应文件时提供参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

供应商到项目场地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目场地情况而导致的索赔或服务期延长申请将不被批准。

8.	竞争性磋商文件的澄清

8.1供应商对竞争性磋商文件有疑问，可要求澄清，并在收到竞争性磋商文件之日或2019年8月15日17:00前按磋商公告中载明的地址以书面形式（包括信函或传真等）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

## 三、响应文件的编写

9.要求

投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝，并承担相应的法律责任。

10.磋商语言及计量单位

10.1投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，磋商小组有权拒绝其投标。

10.2除在竞争性磋商文件中另有规定，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.响应文件的组成

11.1技术标响应文件应包括以下内容：

1）资格部分：（相关资料文件格式参见第五部分）；

2）技术部分：含技术方案、性能说明、项目验收方案等内容（相关资料文件格式参见第五部分）；

3）商务部分（不含报价）：含主要相关项目业绩、服务承诺等内容（相关资料文件格式参见第五部分）；

4）其他部分：指投标人认为需加以说明的其它内容或投标人认为有利于中标的其他资料。投标人也可以根据文件内容编排到其他相关部分中。

投标人应将技术标响应文件单独装订成册，并编写“技术标响应文件资料目录”。

11.2 商务标响应文件（报价文件）应包括下列部分：

开标一览表、报价明细表及投标人认为需加以说明的其它内容（相关资料文件格式参见第六部分）。投标人应将商务标响应文件单独装订成册，并编写“商务标响应文件资料目录”。

12.响应文件格式

投标人应按竞争性磋商文件第六部分中提供的响应文件格式完整、如实编写，未尽事宜可自行补充。

13.报价

13.1投标人对磋商所提供货物或服务内容应提供分项单价及总价。

13.2除特殊要求外，投标人对服务等内容只允许有一个报价，采购代理机构不接受任何选择性的报价。

13.3投标人按上述条款要求填写报价以便于磋商小组评审。

13.4投标人应在明细报价表上列明投标单价、总价等，未全部列示的作废标处理。报价以人民币为单位，投标人只允许有一个总报价，总报价的大小写金额不一致的，以大写金额为准。

13.5运维服务费为包干价，报价应包括人工（含人员保险费用）、工具、配件、耗材、运输费、保险费、定期检查清洗费、相关材料费、检验费、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

13.6日常维修，单项材料费金额在500元以下的维修费用由投标人承担；

13.7采购单位不承担投标单位员工在合同期间所发生的福利费、工伤、生病住院、意外伤（亡）害等费用及责任，如有上述费用，由投标人承担；

13.8为完成本招标文件要求的服务内容而产生的各项成本、费用、消耗等一切费用由投标人承担。

14.货币

报价书、报价一览表等各表中的报价，仅限用人民币填报。

15.投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

资格审查文件（委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；税务登记、组织机构代码证书（已实行三证合一的只需提供合并后的营业执照）；（复印件）。

2、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺；（原件）。

3、须提供2019年1月-2019年6月任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证）；（复印件）。

4、投标人应具有独立完成所承担项目的能力，投标人自2016年7月1日至今，承担过中央空调运维的类似项目；（开标时提供合同原件，时间以合同签订时间为准。）（复印件）。

5、拟派项目经理必须为投标单位的员工，提供劳动合同和近6个月（2019年01月至2019年06月）由投标人为其缴纳的社保缴纳证明；（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）（复印件）。

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）（复印件）。

注：上述要求提供复印件的资料，开标时需原件现场备查。

16.投标要求符合竞争性磋商文件规定的证明文件

16.1投标人须提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件规定的技术标响应文件，作为响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸或数据、并须提供：

1）产品技术资料，主要技术指标或参数及性能的详细说明等，有图片应提交图片；

2）环境标志产品政府采购清单内的产品、节能产品政府采购清单内的产品的清单或证书复印件（如有请提供，作为评标依据）；

3）逐条对采购人要求的技术规格进行评议，指出自己提供货物是否做出实质性的响应并说明与技术规格条文的偏离。

17.磋商保证金

17.1磋商保证金用于保护采购人在本次采购免受因供应商的行为而蒙受损失。

17.2供应商应向采购人提交本竞争性磋商文件规定数额的磋商保证金，并作为其投标的一部分。

17.3供应商可以通过支票、电汇等非现金方式交纳磋商保证金。

17.4未按规定提交磋商保证金的投标，将被视为自动放弃投标予以拒绝。

17.5中标的供应商的磋商保证金，在签订合同并生效后5个工作日内，以电汇方式无息退还。

17.6未中标的供应商的磋商保证金，将在招标代理机构发出中标（成交）公告后5个工作日内，以电汇方式无息退还。

注：办理投标保证金退还请携带保证金收据原件、开户许可证复印件（盖公章）、经办人身份证复印件（盖公章）办理。

18.磋商有效期

18.1磋商有效期为磋商开始之日起60个工作日。响应文件中规定的有效期短于60个工作日的，其投标将被拒绝。

18.2特殊情况下，招标采购单位可于磋商有效期满之前，以书面形式向投标人提出延长磋商有效期的要求，答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收磋商保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件。

## 19.响应文件的签署及规定

19.1投标人按照磋商须知前附表的要求进行并准备纸质响应文件（纸质响应文件需包括技术、商务部分）（正本和副本），纸质响应文件须装订成册。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。建议响应文件的制作选择胶装。

19.2响应文件正本和副本须用不褪色的黑色墨水书写或打印并由正式授权的投标人代表签字、盖章。

19.3 除投标人对错处作必要修改外，响应文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由签署响应文件的投标人代表签字和盖章。

19.4投标人应在响应文件的封面上注明投标项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址、联系电话、投标人代表、法定代表人、正本或副本等内容。

## 四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

20.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

20.3每个供应商须按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，一经投标，无论磋商结果如何，其响应文件恕不退还。

20.4如本项目包含多包，供应商应按所投包号每包单独编制一套响应文件，并按规定单独装订密封。

20.5如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购机构将予以拒绝，作无效响应处理。

21.递交响应文件

21.1采购代理机构收到响应文件的时间应不迟于邀请函中规定的响应文件提交截止时间。

21.2出现因竞争性磋商文件修改推迟响应文件提交截止时间时，则按采购人修改通知的时间递交。在此情况下，标书收受人和供应商的所有权利和义务以及磋商有效期均应以延长后新的响应文件提交截止时间为准。

21.3迟交的响应文件，即在规定的响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件，采购人将拒绝或原封退回。

22.供应商可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，可以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。在响应文件提交截止时间以后，不能更改响应文件。供应商的修改或撤回通知，应按本须知的规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明“修改”或“撤回”字样）。

23.在响应文件提交截止时间与竞争性磋商文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件。

## 五、磋商程序及评标方法

24.磋商小组

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

24.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

24.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

24.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

24.5磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

24.6磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

25.磋商步骤

25.1磋商程序

竞争性磋商采用两阶段磋商的方式进行，第一阶段响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；第二阶段进行价格磋商。第一阶段审查结束后，响应文件中资格文件、技术方案和商务内容实质性响应磋商文件的投标人方可进入第二阶段的价格磋商。

25.2具体步骤：

第一步：参加磋商的供应商代表签名报到以证明其出席。在所有供应商代表在场的情况下，公证处的公证员或采购人在竞争性磋商文件或更正公告中规定的时间和地点对供应商须携带的证件原件和响应文件密封情况进行查验。确认无误后将密封合格的响应文件当众拆封。

供应商的法定代表人或代理人未参加磋商会议的视为自弃权。

第二步：响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商提供的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、真实性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

第三步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中货物的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第四步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（1、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，提交最后报价的供应商不得少于3家。2、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商，并要求其在规定时间内提交最后报价。3、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务的项目提交最后报价的供应商可以为2家。）

1）采购代理机构将对第二阶段报价文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

①报价文件中开标一览表内容与报价文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

②报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

采购代理机构将要求投标人按上述修改错误的方法调整报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

2）进入价格磋商的投标人有均等的报价机会，投标人应在磋商小组规定的时间内完成报价，超过规定时间的报价将被拒绝；

3）每一轮报价的修改全部为书面的，并须由投标人代表签署，作为报价文件的一部分，对投标人具有约束力。

第五步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第六步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

26.出现以下情形的投标视为无效投标：

- 未在规定时间交费并获取竞争性磋商文件；

- 未交纳磋商保证金或磋商保证金金额不足；

- 提交响应文件截止时间以后送达的响应文件；

- 响应文件未按照竞争性磋商文件的要求标记、密封的；

- 响应文件无法定代表人（负责人）或其有效委托的授权人的签字，或未按竞争性磋商文件的要求加盖公章的，或供应商委托的代理人没有合法的、有效的委托书（原件）及委托人印章的，或授权期限不符合要求的；

- 响应文件中资格证明文件不全或未实质性响应竞争性磋商文件要求的；

- 磋商有效期短于竞争性磋商文件要求的；

- 响应文件中提供虚假或失实资料的；

- 响应文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清，无法进行评标工作的；

- 响应文件中附有任何先决条件或保留条件；

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

- 拒不按照要求对响应文件进行澄清或者说明的；

- 法律、法规、规章规定的其他情形。

27.磋商的原则和方法

27.1磋商的原则

(1)竞争性磋商文件和响应文件是磋商的依据。

(2)磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

(3)本次采购将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行，对所有供应商的响应文件评估，都采用相同的程序和标准。

(4)磋商结果的解释权归属磋商小组。

27.2磋商的方法

（1）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

28.保密及其他事项

28.1在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将会导致其响应文件将被拒绝。

28.2为保证定标的公正性，在评标过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商期间及磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得也不应将审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等磋商情况向供应商或其它无关的人员透露。

28.3供应商在磋商过程中，如试图向采购代理机构施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

28.4磋商小组不保证所有响应文件一定有成交的，如出现招标后，经审查没有合格标的，将会出现全部落标的可能。

29、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

29.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

29.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、授予合同

30.成交供应商的产生

采购人按照相关法律法规的规定和竞争性磋商文件的要求确认成交供应商。

31.合同授予标准

严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评标，择优定标。实质上响应竞争性磋商文件且满足下列条件之一者为成交候选供应商：

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序确定中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

32. 成交公告、成交通知

32.1采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

32.2采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

32.3采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在与公告同一平台上公告中标结果。

32.4《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

32.5在发出《成交通知书》后，未成交供应商应当配合代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还磋商保证金，成交供应商应当配合代理机构在采购合同签订后5个工作日内退还磋商保证金。

32.6《成交通知书》将作为签订合同的依据。

33.授予合同时变更数量的权利

在授予合同时，采购人按照相关规定有权对磋商中确定的服务的数量予以增加或减少，但投标单价和其它的条款与条件不得改变。

34.签订合同

34.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2合同内容必须严格按照磋商确定的磋商结果签订。

34.3竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件，均为签订经济合同的依据。

34.4签订合同后5个工作日内，成交供应商按竞争性磋商文件的规定提交履约保证金或开具可接受的履约保证金保函，合同生效；否则，视为不具备合同生效条件采购人有权没收其磋商保证金并选择其他成交候选人。

35.招标代理服务费

35.1采购代理服务费：由中标供应商支付，中标供应商在接到中标通知书的同时按计价格 ［2002］1980号文规定的收费标准向代理机构支付。

35.2  本项目专家评委费、进场交易费由中标人支付。

上述费用由投标人在报价时综合考虑，不单列。

36.合同转让

成交供应商不得转让合同。

37.处罚、询问、质疑和投诉

37.1处罚

有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商未按竞争性磋商文件规定缴纳招标代理服务费。

供应商有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以通报,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的、不按照竞争性磋商文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

37.2询问

供应商有权就招标程序或签订合同的事宜提出询问；供应商对采购事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。

37.3质疑

招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督检查，以确保授予合同过程的公平公正。若供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑并要求答复。招标采购单位将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.4投诉

质疑供应商对招标采购单位的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.纪律和监督

38.1对采购人纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

38.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

38.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

38.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

38.5监督

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门反映（投诉）。

39.履约保证金（保函）

39.1履约保证金用于保护采购人在本次合同履约过程中免受因供应商的行为而蒙受损失；

39.2成交供应商收到《成交通知书》，正式签订合同后5个工作日内，须按竞争性磋商文件的规定提交合同履约保证金或开具可接受的合同履约保证金保函，否则，将视为不具备合同生效条件，采购人有权没收其磋商保证金并选择其他成交供应商。

39.3供应商可以通过支票、电汇、银行保函等非现金方式交纳履约保证金。

39.4成交供应商自行承担与按规定提供履约保证金（保函）有关的全部费用。

39.5如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。

39.6成交供应商提交的履约保证金（保函）在验收合格经采购人确认后以电汇方式无息退还。

40.有关事宜

所有与本磋商文件有关的函电和通讯地址见“投标资料表”。

41.供应商注意事项

为了保证各招标项目的正常运行，降低流标率。投标人报名并领取了竞争性磋商文件，而放弃参加投标的，请在投标截止时间3日前以书面形式通知代理机构（按照磋商文件中的传真电话）。对于放弃投标却未书面告知的投标人，将给予不诚信行为记录，并在供应商诚信系统中记录次数，达到三次者将被列入黑名单。

### 第三部分 拟用合同条款

合同

合同编号：

招标人：

中标单位：

连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心

中央空调系统运维服务合同

甲方：连云港市妇幼保健院

乙方：

经甲方招标，双方谈判友好协商，就甲方委托乙方从事甲方新建妇幼保健中心中央空调运维服务事项达成一致，并签订本合同。

一、服务内容：

甲方委托乙方对甲方中央空调系统进行运行、保养，服务清单及保养内容如下：（包含但不限于以下内容）

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 具体设备 | 运行及运维内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统日常运行 | 空调系统 | 开利离心冷水机组 2台 | 启停机运行管理，巡查，有故障上报并记录 |
| 2 |  |  | 开利螺杆冷水机组 2台 | 启停机运行管理，巡查，有故障上报并记录 |
| 3 |  |  | 冷却塔 4组 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 4 |  |  | 水泵18台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 5 |  |  | 风机盘管 1845台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 6 |  |  | 新风机组 57台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 7 |  |  | 斜流/混流风机37台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 8 |  |  | 排烟风机38台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 9 |  |  | 送风机11台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 10 |  |  | 双螺纹汽水换热器交换器3台 | 运行，巡查，有故障上报并记录（采暖季） |
| 11 |  |  | 多联机内机18台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 12 |  |  | 管道、阀门 | 操作、巡视 |
| 12 |  | 楼控（BA）系统 | 楼控系统平台WEBs系统中央管理软件 | 日常运行 |
| 13 |  |  | 传感器检查 | 日常巡查 |
| 14 |  |  | 执行器执行情况检测 | 日常巡查 |
| 15 |  |  | 记录数据运维管理 | 日常巡查 |
| 16 |  |  | 配电柜、动力柜温度监测 | 日常巡查 |
| 17 |  |  | 变频器监测 | 运行温度、运行电流、运行电压 |
| 24 | 系统日常保养 | 空调系统 | 开利离心冷水机组 2台 | 每年4月保养（更换机油等）一次/年，主机清洗、管路及阀门检查）2次/每年。 |
|  |  |  | 开利螺杆冷水机组 2台 | 每年4月保养（更换机油等）一次/年，主机清洗、管路及阀门检查）2次/每年。 |
|  |  |  | 冷却塔 4组 | 冷却塔清洗 2次/每年，电机检查2次/每年，塔身密封1次/每年，电机润滑 2次/每年（包含更换影响使用的皮带、润滑油、浮球阀主材费用） |
| 25 |  |  | 水泵18台 | 水泵的日常运维、保养、维修 |
| 26 |  |  | 风机盘管 1845台 | - 风机盘管回风滤网及进出风口运行期间每年清洗4次 - 集水盘每年清污2次（每年夏季与冬季使用期间各洗1次） - Y型过滤器拆洗及正反冲洗 - 风机盘管电机、电磁阀的检查、维修、更换 线控面板的维修更换。 |
| 27 |  |  | 新风机组 57台 | 1、风机检查（工作电源、电源线路、清洗） 2、盘管翅片清洗，每年1次（每年夏季运行期间或冬季运行结束前洗1次） 3、集水盘每年清污2次（每年夏季与冬季使用期间各洗1次） 4、初中效回风滤网运行期间每年清洗4次，时间段由业主审核 5、电机皮带、轴承检查、相应阀门检查，每年2次 6、密封检查，每年2次 7、Y型过滤器拆洗及正反冲洗 |
| 28 |  |  | 斜流/混流风机37台 | - 风机检查（工作电源、电源线路、清洁） - 检查及根据使用情况更换皮带 - 电机及风机补充润滑脂 |
| 29 |  |  | 排烟风机38台 | 1、风机检查（工作电源、电源线路、清洁） 2、检查及根据使用情况更换皮带 3、电机及风机补充润滑脂 |
| 30 |  |  | 送风机11台 | 1、风机检查（工作电源、电源线路、清洁） 2、检查及根据使用情况更换皮带 3、电机及风机补充润滑脂 |
| 31 |  |  | 双螺纹汽水换热器交换器3台 | - 检查设备运行情况； 2、检查各种阀门； 3、检查（水路）出入水的温度及压力； 4、检查电源线路； 5、检查电气控制部分； 6、检查机组润滑系统； 6、检查各仪表、控制器的工作状态； - 配套水泵的检修。 |
| 32 |  |  | 多联机内机18台 | 1、对空调设备进行检查保养，确保工作质量和工作效率。从事检查作业时，须经甲方现场验收，双方共同在保养检查表上签字认可。 2、进行机组的试运行，对机组进行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气检查保养。 3、检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加。 4、冷暖季节的调试、检测。 5、在运行季节，定期对使用科室进行巡访，了解机组的运行情况并进行常规检查。 6、室外机电脑板除尘：室外机暴露在室外环境中，日久电脑板会存较多灰尘。若不及时清理，遇有潮湿气候时，易造成电脑板极间短路，损坏电脑板，以免造成损失。 7、一年2次机器清洗检查，逢冷热季节交换时，对规定范围内所有多联机空调，实行定期检查运维。 8、电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加。 9、负责内外机温度传感器、压力传感器、变压器、保险、EEV 线圈等易损部件的运维 |
| 33 |  | 楼控（BA）系统 | 楼控系统平台WEBs系统中央管理软件 | 整体测试一次/每年 |
| 34 |  |  | 传感器校验 | 各个传感器检测2次/年（采暖和制冷季各一次） |
| 35 |  |  | 执行器执行情况检测 | 各个传感器检测2次/年（采暖和制冷季各一次） |
| 36 |  |  | 配电柜、动力柜运维 | 清灰、检查各个柜检查（接线端子、线缆等连接件的连接情况）、工作温度（异常）。2次/每年 |
| 37 |  |  | 变频器检查 | 接线端子、线缆情况、工作温度（异常），冷却风扇是否正常，2次/每年 |
| 38 |  |  | 电机工作情况检查 | 接线端子、电缆、绕组等温升情况，绕组绝缘检查。电压电流（异常），电机震动噪声，2次/每年 |
| 45 | 水系统管路保障 |  | 所有水系统管道、阀门、接头、过滤器的维修 | 所有水系统跑、冒、滴、漏的应急处理，配件更换 |
| 47 | 水系统水质检测一年1次/年，冷冻水和冷却水的水质加药处理，达到使用水质要求的全部费用 |  |  | 水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理 |

二、下列文件为本合同不可分割部分

① 成交通知书；

② 乙方成交的投标文件；

③ 采购文件；

④ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价款

合同总价为：____________________。

四、付款方式和结算

1、本项目按月考核，维保费用三个月支付一次。每次考核满意度在90分（含）以上的全额支付当期服务费。月平均分低于90分，每低一分扣月费用的1%；月平均分低于80分，每低一分扣月费用的2%；月平均分低于60分，不支付当季费用。当季的维保费在次季度的第一个月支付；零部件维修更换价格定期由审计单位审定后按审定价支付。

2、付款时乙方同时需提供等额的增值税发票等，不按约定提供相关材料，不予支付合同款。

五、合同期限

服务期限：3年，    年    月   日—    年    月   日（合同1年一签；合同期满后，采购人对其考核，考核合格方可续签下一年度合同，服务费用标准维持原合同内容；若乙方不愿与甲方续签合同，应提前2个月以书面形式向甲方汇报）。

六、双方责任：

（一）甲方责任：

提供乙方工作的配套服务设施与条件。

（二）乙方责任：

1、在合同规定的期限内，乙方按上述规定的工作内容，开展并按国家相关规定标准完成运维工作，对甲方中央空调系统进行运行、保养，确保甲方中央空调正常运行；

2、凡涉及到本合同运维内容的保修，乙方运维人员在接到报修电话后必须在10分钟之内到达故障现场，并现场排除故障至不妨碍正常的医疗工作；

3、乙方需在工作中按需求派驻人员驻场服务，并保证服务及时；

4、乙方须按甲方要求完善并定期提交所有运维台账；

5、乙方为其派驻现场运维的全部人员办理保险，一切事故均与甲方无关；

6、乙方必须保证所供全部备件的规格型号、材质、颜色、品牌、等级、质量标准及所有配件完全符合甲方和国家行业标准的要求；

7、乙方所供的全部货物到达现场后必须通过甲方验收合格，货物验收标准按国家有关标准执行；

8、乙方保证承诺的更换备件价格合同期限内不做调整。

9、因运维服务不规范而发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的，以及其他严重影响医院声誉情况的后果由乙方全权承担。

七、违约责任：

- 甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方未按合同规定内容进行运维，发现一次扣除合同金额的5‰作为违约金；

八、争议解决：

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向签署地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

凡出现以下情况，将终止合同执行：

1．一方严重违约（如乙方未按甲方规定内容运维发生超3次）的；

2．国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或被国家执法机关查封关闭的；

3．因运维服务不达标发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的，以及其他严重影响医院声誉情况的；

4．合同期满不再续约的；

5．乙方发生转包行为的；

6．其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。

十、考核

考核措施

（1）甲方每月对乙方进行工作考评检查，发现问题当场整改，并对考评检查内容进行评分。月平均分低于90分，每低一分扣当月费用的1%；月平均分低于80分，每低一分扣当月费用的2%；月平均分低于60分，不支付当月费用。连续二次考核月平均分80分以下的，不支付当月费用。一年内累计三次检查不达标（80分以下为不达标）甲方有权解除合同。

（2）出现下列情况之一的，甲方有权收回乙方的承包权。

①一年内累计3次检查考核80分以下的；

②同一工作质量问题3次未能整改的；

③服务过程中存在以下情形且情节严重或造成恶劣影响的：a、工作时服务人员玩忽职守；b、因工作质量问题，被新闻媒体曝光或受到领导批评且整改不及时、不到位；c、经举报、投诉的问题未及时整改。

十一、其他：

1、本合同自双方授权代表签字盖章后生效，合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。其它未尽事宜由双方协商解决。

2、合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

本合同壹式肆份，双方各执两份。本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。

附：空调系统运维月考核表

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

银行账号：                      银行账号：

代表签字：                      代表签字：

日    期：                      日    期：

附：空调系统运维月考核表

| 运维项目： |  |  | 考核时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 项目名称 | 项目内容 | 说明 | 分值 | 得分 |
| 1 | 点检 | 是否进行了常规点检（每月一次）； 按照招标文件换季大保养（一年二次）；是否进行了全面检查、保养服务； | 未按时进行点检，不得分； 点检内容不完整，每缺一项扣0.5分，详见点检表； | 30 |  |
| 2 | 维修 | 响应时间是否在10分钟（节假日2小时）之内； 维修质量评价（返修率、工作时间、服务态度等）； 是否进行了回访； 备品备件的维修与更换是否及时； 服务完成后，是否在5个工作日内向甲方提供了书面报告； | 未按时响应，每次扣0.5分； 维修质量不合格，发现每次扣0.5分； 每次维修后，发现未电话回访，每次扣0.5分； 维修作业单未及时递交甲方，每一次扣0.5分 | 50 |  |
| 3 | 客户档案 及培训 | 每次维修记录及点检表是否存档； 是否对客户进行了相应的演示、培训； |  | 10 |  |
| 4 | 综合评价 | 从服务态度、服务及时性、返修率等方面综合打分； |  | 10 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |
| 注：甲方每月对乙方进行工作考评检查，发现问题当场整改，并对考评检查内容进行评分。月平均分低于90分，每低一分扣当月费用的1%；月平均分低于80分，每低一分扣当月费用的2%；月平均分低于60分，不支付当月费用。连续二次考核月平均分80分以下的，不支付当月费用。一年内累计三次检查不达标（80分以下为不达标）甲方有权解除合同。 |  |  |  |  |  |
| 物业：使用部门：资产管理部： |  |  |  |  |  |

第四部分 项目需求

一、本项目不接受超过50万元人民币/年（采购项目预算金额）的投标报价。

二、项目名称：连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心中央空调运维服务

★三、运维内容及技术要求

（一）运维内容

1.运维对象：

（1）中央空调风系统在用末端设备：组合式空调机组（含电气控制柜及相关电路、风管及水系统附属管路、阀门）、新风机组（含电气控制柜及相关电路、风管及水系统附属管路、阀门）、盘管风机（含温控器、及相关电路、风管及水系统附属管路、阀门）、排风机组（含电气控制柜、及相关电路、风管）。

（2）制冷机房内所有设备及冷却塔相关设备的运行及运维、维修。

（3）自控系统的运行及运维（暖通）

（4）冷冻水（采暖水）、冷却水水质处理

（5）卫生热水系统；

2．承包商工作职责：

（1）负责处理上述设备的日常报修及应急维修；

（2）负责上述运维对象维修、保养工作。

3．运维方式:

派驻人员24小时值班，旺季时人数不得少于4人（持证上岗，且具有独立工作能力）

★（二）设备清单及技术要求（包含但不限于以下内容）

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 具体设备 | 运行及运维内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统日常运行 | 空调系统 | 开利离心冷水机组 2台 | 启停机运行管理，巡查，有故障上报并记录 |
| 2 |  |  | 开利螺杆冷水机组 2台 | 启停机运行管理，巡查，有故障上报并记录 |
| 3 |  |  | 冷却塔 4组 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 4 |  |  | 水泵18台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 5 |  |  | 风机盘管 1845台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 6 |  |  | 新风机组 57台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 7 |  |  | 斜流/混流风机37台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 8 |  |  | 排烟风机38台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 9 |  |  | 送风机11台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 10 |  |  | 双螺纹汽水换热器交换器3台 | 运行，巡查，有故障上报并记录（采暖季） |
| 11 |  |  | 多联机内机18台 | 运行，巡查，有故障上报并记录 |
| 12 |  |  | 管道、阀门 | 操作、巡视 |
| 12 |  | 楼控（BA）系统 | 楼控系统平台WEBs系统中央管理软件 | 日常运行 |
| 13 |  |  | 传感器检查 | 日常巡查 |
| 14 |  |  | 执行器执行情况检测 | 日常巡查 |
| 15 |  |  | 记录数据运维管理 | 日常巡查 |
| 16 |  |  | 配电柜、动力柜温度监测 | 日常巡查 |
| 17 |  |  | 变频器监测 | 运行温度、运行电流、运行电压 |
| 24 | 系统日常保养 | 空调系统 | 开利离心冷水机组 2台 | 每年4月保养（更换机油等）一次/年，主机清洗、管路及阀门检查）2次/每年。 |
|  |  |  | 开利螺杆冷水机组 2台 | 每年4月保养（更换机油等）一次/年，主机清洗、管路及阀门检查）2次/每年。 |
|  |  |  | 冷却塔 4组 | 冷却塔清洗 2次/每年，电机检查2次/每年，塔身密封1次/每年，电机润滑 2次/每年（包含更换影响使用的皮带、润滑油、浮球阀主材费用） |
| 25 |  |  | 水泵18台 | 水泵的日常运维、保养、维修 |
| 26 |  |  | 风机盘管 1845台 | - 风机盘管回风滤网及进出风口运行期间每年清洗4次 - 集水盘每年清污2次（每年夏季与冬季使用期间各洗1次） - Y型过滤器拆洗及正反冲洗 - 风机盘管电机、电磁阀的检查、维修、更换 线控面板的维修更换。 |
| 27 |  |  | 新风机组 57台 | 1、风机检查（工作电源、电源线路、清洗） 2、盘管翅片清洗，每年1次（每年夏季运行期间或冬季运行结束前洗1次） 3、集水盘每年清污2次（每年夏季与冬季使用期间各洗1次） 4、初中效回风滤网运行期间每年清洗4次，时间段由业主审核 5、电机皮带、轴承检查、相应阀门检查，每年2次 6、密封检查，每年2次 7、Y型过滤器拆洗及正反冲洗 |
| 28 |  |  | 斜流/混流风机37台 | - 风机检查（工作电源、电源线路、清洁） - 检查及根据使用情况更换皮带 - 电机及风机补充润滑脂 |
| 29 |  |  | 排烟风机38台 | 1、风机检查（工作电源、电源线路、清洁） 2、检查及根据使用情况更换皮带 3、电机及风机补充润滑脂 |
| 30 |  |  | 送风机11台 | 1、风机检查（工作电源、电源线路、清洁） 2、检查及根据使用情况更换皮带 3、电机及风机补充润滑脂 |
| 31 |  |  | 双螺纹汽水换热器交换器3台 | - 检查设备运行情况； 2、检查各种阀门； 3、检查（水路）出入水的温度及压力； 4、检查电源线路； 5、检查电气控制部分； 6、检查机组润滑系统； 6、检查各仪表、控制器的工作状态； - 配套水泵的检修。 |
| 32 |  |  | 多联机内机18台 | 1、对空调设备进行检查保养，确保工作质量和工作效率。从事检查作业时，须经甲方现场验收，双方共同在保养检查表上签字认可。 2、进行机组的试运行，对机组进行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气检查保养。 3、检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加。 4、冷暖季节的调试、检测。 5、在运行季节，定期对使用科室进行巡访，了解机组的运行情况并进行常规检查。 6、室外机电脑板除尘：室外机暴露在室外环境中，日久电脑板会存较多灰尘。若不及时清理，遇有潮湿气候时，易造成电脑板极间短路，损坏电脑板，以免造成损失。 7、一年2次机器清洗检查，逢冷热季节交换时，对规定范围内所有多联机空调，实行定期检查运维。 8、电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加。 9、负责内外机温度传感器、压力传感器、变压器、保险、EEV 线圈等易损部件的运维 |
| 33 |  | 楼控（BA）系统 | 楼控系统平台WEBs系统中央管理软件 | 整体测试一次/每年 |
| 34 |  |  | 传感器校验 | 各个传感器检测2次/年（采暖和制冷季各一次） |
| 35 |  |  | 执行器执行情况检测 | 各个传感器检测2次/年（采暖和制冷季各一次） |
| 36 |  |  | 配电柜、动力柜运维 | 清灰、检查各个柜检查（接线端子、线缆等连接件的连接情况）、工作温度（异常）。2次/每年 |
| 37 |  |  | 变频器检查 | 接线端子、线缆情况、工作温度（异常），冷却风扇是否正常，2次/每年 |
| 38 |  |  | 电机工作情况检查 | 接线端子、电缆、绕组等温升情况，绕组绝缘检查。电压电流（异常），电机震动噪声，2次/每年 |
| 45 | 水系统管路保障 |  | 所有水系统管道、阀门、接头、过滤器的维修 | 所有水系统跑、冒、滴、漏的应急处理，配件更换 |
| 47 | 水系统水质检测一年1次/年，冷冻水和冷却水的水质加药处理，达到使用水质要求的全部费用 |  |  | 水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理 |

备注：1、具体设备数量以现场实际数量为准

★四、安全和文明服务要求：

（1）空调维修人员必须具有相关岗位资质证明。

（2）供应商必须依据其行为设备运维人员应该具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

（3）供应商的检修不得影响采购方正常的医疗和办公，如有个别有可能影响的施工内容，须事前通知采购方，并经采购方同意后方可实施。

（4）必须服从采购方提出的文明检修施工服务的要求，供应商的检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出采购方指定的区域。

（5）检修时产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理至采购方指定的区域以及供应商的施工工具、器具由供应商负责整理。

（6）空调维修过程中高空作业有一定的危险性，供应商应做好相应防护措施，供应商对自身维修施工及施工人员的安全负责，采购主免责。

（7）供应商维修人员在工作过程中，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾。

五、特殊服务要求：

（1） 医院病区对其环境温度有着一定的特殊性，供应商必须提供更快、更好、更舒适的优质服务。

（2）供应商需提供全天候的运维服务。

（3）供应商为采购方全力运维好现有的空调设备，如的确需要更换大件（如压缩机、电脑主控板等），须双方确认服务。

（4）供应商必须遵守采购方管理，执行采购方提出的合理化要求和建议。

★六、应急维修：

（1）设备出现故障，接招标方通知后，必须立即到达现场维修，常规故障在2小时内处理完毕（包括常规部件的更换，中标单位须为项目建立配件库，配备常用配件及材料），非常规故障处理4小时内完成（更换的配件须为原装配件），损坏更换的配件应交由招标方；

（2）日常维修，单项材料费金额在500元以下的维修费用由投标人承担，配件质保期为1年。

（3）中标单位如应急维修响应不能及时到位并发生投诉等，按500元/次罚款；

（4）更换零部件前必须注明更换位置、配件品牌型号数量等具体数据，完成维修后制作单据由招标单位验收存档；

★七、其他要求：

（1）空调维修人员必须持有制冷设备维修工证书上岗。

（2）中标单位服务必须满足招标方正常运营的需要。

（3）中标单位在运维行为与运维工程结束时要经过采购单位确认。

（4）中标单位对运维工作做好记录，每次保养的工单及年度运维报告要及时交招标方留存。内容包含不限于：运行数据，检测数据，结论和建议。如机器故障需向招标方提供：故障原因，解决方案，维修所需时间及维修配件的质保时间，在得到确认后方可更换维修。

（5）维修保养中所需更换的常用、易损零配件，乙方应有备件。更换后的非消耗性零配件，应有1年的保修期。

（6）在运维期内运维工作不到位而造成业主损失的，运维单位须承担相关赔偿责任。

注：(1)招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由招标人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件，并提供社保等相关证明文件，如果不符合实质性条件，做无效标处理。

(2) 此方案可与净化空调一起报价。

第五部分 评审方法和评审标准

一、磋商小组构成：本采购项目的磋商小组分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审原则：磋商小组根据投标单位的最终磋商报价、商务文件、技术文件、现场陈述答辩等进行综合评分，并从高分到低分排序，推荐1-3名中标候选人。原则上综合得分第一名为中标人。如中标人放弃中标或因不可抗力不能履行合约的，则第二名中标候选人为中标人，以此类推。合同签订前，招标人保留对中标候选人进一步进行资格审查和对有关问题进行综合洽谈的权利。招标人对未中标的原因有权不作任何解释，投标书不予返还。

三、具体评审办法：

- （1）本项目采用综合评估法。从能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人中推荐一至三名中标候选人。各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定中标供应商或者中标候选供应商（评委打分可保留一位小数，计算结果保留两位小数），得分相同时价格低者优先确定为中标供应商或者中标候选供应商。招标人不能保证报价最低的投标人为中标人。

（2） 评分标准：

综合评分法

| 项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （20分） | 价格（20分） | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)×20，结果四舍五入保留2位小数。 |
| 商务部分（40分） | 企业资质（8分） | 具有建筑机电安装工程专业承包一级资质得2分，建筑机电安装工程专业承包二级资质得1.5分，建筑机电安装工程专业承包三级资质得1分。要求提供原件，不提供不得分。 投标单位具有中国制冷空调设备维修安装企业A类及D类Ⅰ级资质的得6分，A类及D类Ⅱ级资质的得4分，A类及D类Ⅲ级资质的得2分，最高6分 |
|  | 类似项目业绩（12分） | 1、提供2016年7月1日至今，单项合同额在50万及以上的中央空调系统运维合同业绩每份得2分，共10分； 2、企业2016年7月1日至今，承担过在50万及以上的中央空调系统节能服务合同，（提供有效的节能率检测证明），得2分。 注：业绩不重复得分； 金额及时间均以合同签订为准，提供合同原件及复印件，不提供原件该项不得分。 |
|  | 投标人评价（3分） | 1.具有质量管理体系认证（认证内容需同时含机电和水处理）的得1分； 2.具有环境管理体系认证（认证内容需同时含机电和水处理）的得1分； 3.具有职业健康管理体系认证（认证内容需同时含机电和水处理）的得1分； 以上均需提供原件备查，没有不得分。 |
|  | 经营固定场所情况 （5分） | 投标人在连云港市或有分支机构的（提供营业执照）得2分 有固定的办公场所得3分，没有不得分。提供办公场所租赁协议或房屋所有权证明复印件。 |
|  | 项目人员资质（12分） | 1.项目负责人（满分2分）：大专及以上学历；机电工程二级建造师及以上执业资质，满足得2分（提供证书原件；不提供不得分）。 2.安全员（满分2分）：设置专（兼）职安全员，并提供安全员证书原件得2分。 3.持特殊工种证维修人员(满分8分):制冷工4人、电工2人、焊工2人、登高作业证2人、水处理工2人、压力容器操作证2人、压力管道维修证2人（可一人持多证），每少一证扣0.5分，扣完为止（证书证件提供原件，不提供不得分）。 （以上人员需提供6个月以上本单位缴纳的社保证明） |
| 技术部分（40分） | 项目组织架构（2分） | 按项目管理形式实施管理，项目组织架构及相关制度完善情况进行综合评分:优得2分，良得1分，一般不得分。 |
|  | 运维技术方案（10分） | 针对项目运维实施的技术方案（含不明确工作量的维修技术方案）详细可行，有针对性，符合现有规范和维修规程，主要从运维的单项作业、设备巡检、故障维修、设备保养、设备基础资料管理等方面阐述（满分10分）：好得8-10分，较好得4-7分，一般得2-4分，较差0-2分。 |
|  | 综合运维技术能力（4分） | 针对项目运维实施的目的要求，具有综合运维运行制冷主机、多联机与末端设备、暖通节能控制系统的实际技术能力，满足项目综合服务需求。（满分4分）： 好得4分，较好得3分，一般得2分，较差得1分。 |
|  | 运维施工组织方案（8分） | 运维施工的组织方案应详细可行有针对性满足运维工作需求，主要从日常各项运维工作的施工计划安排、人员组织、材料工器具配置、质量保证措施等方面阐述。（本项最高5分）好得4-5分，较好得2-3分，一般得0-1分。 针对中央空调运行淡旺季对运维人员安排有灵活的排班方案，以避免淡季人员闲置及旺季人员不足的情况。（本项最高3分）：好得3分，较好得2分，一般得1分，较差得0-1分。 |
|  | 投标人现场陈述及答疑（8分） | 根据投标人现场陈述实施方案和答疑情况进行综合评分，（满分8分）：好得6-8分，较好得3-5分，一般得0-2分。 |
|  | 应急管理措施（3分） | 能响应甲方因工作需要安排的各类应急保障任务，故障、事故应急保障措施有针对性，（满分5分）。好：好得3分，较好得2分，一般得0-1分。 |
|  | 安全文明施工组织措施（2分） | 建立健全的安全文明管理体系和措施，详细分析施工过程中的各种安全隐患，能有效的确保安全文明施工，措施描述完善有针对性，（满分5分）：好得2分，较好得1分，一般得0分。 |
|  | 项目部建设（3分） | 项目部的软硬件配置和管理制度满足日常运维要求，主要从办公硬件配置，考勤和绩效管理制度、资料管理、人员管理等管理制度等方面阐述，完善且有针对性（满分3分）：好得3分，较好得2分，一般0-1分。 |

注：投标文件中未提供评分标准中涉及的证明等资料复印件（须加盖投标人公章）的，相应条款不得分；涉及评分项中要求的，需提供原件备查或核查的，评标现场未能提供原件的不得分。招标人保留对投标文件内容进行核实的权利。对提供虚假材料谋取中标的投标人，将取消其中标人资格，并按照有关法律法规进行严肃处理。

### 第六部分  竞争性磋商响应文件格式

一、第一阶段响应文件格式说明

1．第一阶段响应文件是供应商在响应文件递交截止时间前提交的资格证件、技术等文件。

2、第一阶段响应文件中不得包含磋商价格及任何与磋商价格相关的内容或暗示。

3、下述附件说明：除下述附件外，投标人还可在投标文件中附有磋商文件评分因素及评标标准所要求的各项方案及证明材料以及投标人认为有利于中标的其他资料，由投标人自行编制。

正本（副本）

响  应  文  件

（技术标）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

投标人代表：

日期：

附件1

- 响  应  书

致：连云港市妇幼保健院

根据贵方为                 的磋商邀请（项目编号：       ），签字代表           （姓名职务）经正式授权并代表供应商                  （供应商名称、地址）提交响应文件正本一份、副本四份 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 我公司已详细审查全部磋商文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部磋商文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我公司的磋商有效期为开标之日起60天。

- 我公司同意按照采购方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

- 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

- 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个采购过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和磋商文件的规定给予处罚。

- 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“连云港市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

授权代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

日期：                年       月       日

授权代表签字：

附件2

资格证明文件

资格证明文件内容由供应商自行编制。

（复印件须字迹清晰且证件须在有效期内，并加盖公章）

附件3

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标时使用）

单位名称：                    地址：

法定代表人姓名：              性别：        职务：

身份证号：

系                的法定代表人。前往参加              项目（项目编号：        ）的投标活动，及签署上述项目的投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：        年    月    日

附件4授权委托书

（须与格式完全一致）

授 权 委 托 书

（非法定代表人参加投标时使用）

本授权委托书声明：

本人          （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                              （代理人单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加       项目（项目编号：           ）招标的投标活动。其在投标过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人年龄：

代理人性别：

代理人职务：

代理人签字样本：

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

日期：        年   月   日

附件5

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）

（投标人名称）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

附件6

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 质量要求 |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务期 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写负偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 磋商要求指竞争性磋商文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指磋商要求与投标应答之间的不同之处。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件7

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指磋商文件中规定的具体要求，投标应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件8

项目实施方案

（由投标人自行编制）

附件9

类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件10

服务承诺

(由投标人按《第五部分 项目需求》该项目要求自行分别填写)

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件11

真诚投标承诺书

连云港市妇幼保健院：

本投标人愿意参与“                       项目（项目编号：         ）”的投标，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司\个人达成固定价格的协议。

2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3. 保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4. 保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）服务期；（3）业绩；

（4）资格文件；（5）技术响应；（6）服务及履约情况；

特此承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件12

承诺书

我单位现参加                        项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)第18条中“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”的情形，如若出现以上情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

附件13

- 供应商认为需要提交的其他资料

二、第二阶段商务标响应文件格式说明

1、第二阶段响应文件须分正本和副本，单独装订、密封。

2、所有价格应按供应商须知所规定的货币单位填写。所报价格真实、准确无误。

正本（副本）

响  应  文  件

（商务标）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

投标人代表

日期：

报 价 书

致：连云港市妇幼保健院

根据贵方为                      项目（项目编号：              ）的竞争性磋商邀请，签字代表                （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本   份、副本   份。

    - 开标一览表

    - 投标报价明细表

    - 分项报价明细表

    - 据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附磋商报价表中规定的应提供和交付的货物项目磋商总价为

人民币大写：          元整；人民币小写RMB：            元。

（2）投标人已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

（3）两个阶段投标文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件1

## 开标一览表

投标人名称（公章）：

| 项目名称及编号 | 项目名称：【项目名称】 项目编号：【项目编号】 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 人民币（大写）： ¥： |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

附件2

详细报价书

根据招标文件报价要求报价，格式自定