| 序号 | 手术器械名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导管猪尾巴 | 5F |
| 2 | 导管眼镜蛇 | 5F |
| 3 | 导管(单弯) | 5F |
| 4 | 导管(RUC) | 5F |
| 5 | 导管(肝管) | 5F |
| 6 | 微导管 | 2.4F |
| 7 | 微导管 | 2.8F |
| 8 | 涂层交换导丝 | 035.260 |
| 9 | 涂层泥鳅导丝 | 035.150 |
| 10 | 涂层加硬导丝 | 035.260 |
| 11 | 导管鞘 | 5F-11 |
| 12 | 导管鞘 | 7F-23 |
| 13 | 导管鞘 | 7F-11 |
| 14 | 导管鞘 | 6F-11 |
| 15 | 导管鞘 | 8F-23 |
| 16 | 栓塞球微粒 | 100-300 um |
| 17 | 栓塞球微粒 | 300-500um |
| 18 | 栓塞球微粒 | 500-700 um |
| 19 | 一次性使用输卵管造影导管 |  |
| 20 | 高压造影注射器及附件 |  |
| 21 | 长鞘 | 8F-45 |
| 22 | 明胶海绵 | 360-560 um |
| 23 | 明胶海绵 | 560-710 um |
| 24 | 明胶海绵 | 710-1000 um |
| 25 | 球囊扩张导管 | 18*40mm |
| 26 | 球囊扩张导管 | 16*40mm |
| 27 | 球囊扩张导管 | 14*40mm |
| 28 | 球囊扩张导管 | 10*40mm |
| 29 | 栓塞弹簧圈 | 3mm |
| 30 | 栓塞弹簧圈 | 5mm |
| 31 | 一次性介入包 |  |

介入手术室目前耗材目录